| 序号 | 名称 | 数量（把） | 规格型号 | 品牌 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔组织钳（持针钳） | 1 | 弯头；总长340mm |  |  |  |
| 2 | 胸腔止血钳 | 1 | 头端粗细5mm；弯度30度；总长330mm |  |  |  |
| 3 | 胸腔止血钳 | 1 | 弯度30度；总长340mm；小弯分 |  |  |  |
| 4 | 胸腔止血钳 | 1 | 弯度60度；总长340mm；大弯分 |  |  |  |
| 5 | 心脏手术剪 | 1 | 弯头；总长300mm |  |  |  |
| 6 | 手术剪刀（气管） | 1 | 弯头，总长180mm |  |  |  |
| 7 | 胸腔止血钳（阻断钳） | 1 | 5mm；弯度20度；总长340mm |  |  |  |
| 8 | 胸腔止血钳（阻断钳） | 1 | 弯度30度；总长300mm；头长130mm |  |  |  |
| 9 | 心耳钳 | 1 | 头长60mm，高度44mm，弯度105度，总长330mm |  |  |  |

胸外科器械一批清单

注：若规格有不同，请在备注栏中注明

头颈外科手术器械一批清单

| 序号 | 名称 | 数量（把） | 规格型号 | 品牌 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提吊-调节件 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | L 型支撑架杆部 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | L 型支撑架关节部 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 标准成腔吊钩 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 深成腔吊钩 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 侧方小牵拉钩 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 床边固定件 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 大内六角扳手 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 小内六角扳手 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 便携式器械箱 | 1 |  |  |  |  |